РАЗ, ДВА, ТРИ! ЁЛОЧКА, СВЕТИ!

Новогодние торжества – одна из самых радостных и любимых нами праздников. Одним из основных атрибутов новогоднего праздника являются массовые мероприятия. Проведение таких мероприятий требует от организаторов соблюдения определенных правил. К сожалению, в новогоднюю ночь и новогодние праздники «горят» не только елочки, но и все остальное. Что – бы не омрачать эти светлые и радостные новогодние дни, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности как организациям, так и гражданам.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- ёлка должна устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Ветки елки располагать на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

- Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и доступы к первичным средствам пожаротушения;

- Применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;

- Содержать двери эвакуационных выходов во время праздничного мероприятия на трудно открываемых запорах (замках);

- Проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещения;

- Устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;

- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- Применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройство для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;

- Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;

- Полностью гасить свет в помещении во время представления.

Что делать, если загорелась новогодняя елка?

- Выведите детей и всех людей из помещения в безопасное место.

- Вызовите пожарную охрану по стационарному телефону: 01, 2-25-52, 101; с сотового телефона: 911, 112, 101. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара и вероятность угрозы для людей.

- Обесточьте электрическую гирлянду.

Если это возможно – приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей искусственной елки из полимерных материалов – синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, следовательно – к увеличению площади горения,  горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых минут, покиньте помещение.

И помните несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может стать причиной пожара, травм и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, и Новый год принесет вам только счастье и радость.

Старший инспектор ОНД

по г. Енисейску и Енисейскому району

старший лейтенант внутренней службы                                                        Громов Д.К.