Требования пожарной безопасности в образовательных учреждениях

В ходе проведения проверок, наиболее характерными нарушениями Правил пожарной безопасности на объектах образовательных учреждений являются:

- отсутствие или не укомплектованность первичными средствами пожаротушения;

- частичное либо полное отсутствие противопожарной сигнализации;

- необеспеченность огнезащиты деревянных конструкций;

- захламленность запасных эвакуационных выходов;

- несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования;

- необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопасности;

- недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Зачастую педагогические работники не имеют практических навыков по эвакуации обучающихся и умения пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Комплексное решение проблемы пожарной безопасности

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования, она должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием своевременных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения и с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов государства.

Учитывая, что и охрана труда, и пожарная безопасность начинаются в конкретном образовательном учреждении, необходимо обучение руководителя и педагогов, а также подготовка нормативно-правовой документации. Полезно привлекать к соблюдению мер пожарной безопасности и обучающихся, создавая добровольные пожарные дружины -ДПД.

Перечень документации по пожарной безопасности

В каждом образовательном учреждении должны быть следующие документы:

- Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.

- Приказ об организации добровольной пожарной дружины (ДПД).

- Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.

- Инструкции по пожарной безопасности.

- Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа.

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте.

- План (схема) эвакуации людей при пожаре.

- Инструкция по эвакуации.

- Оперативный план тушения.

- План противопожарных мероприятий.

- Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности.

- Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.

- Журнал первичных средств пожаротушения.

- Нормы первичных средств пожаротушения для образовательных учреждений.

- Порядок действий при пожаре.

Основные нормативные документы, регламентирующие противопожарную безопасность

Приказ и инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные и утвержденные в установленном порядке, являются основными нормативными документами, невыполнение или нарушение которых влечет за собой дисциплинарную (материальную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приказ вводит в действие основные положения, инструкции и рекомендации в части организации предупреждения и противопожарной защиты территории, зданий, сооружений и помещений учреждения. Приказом назначаются ответственные за пожарную безопасность в подразделениях учреждения и регламентируется их деятельность и т. п. Такой приказ должен быть один по учреждению, он является своего рода законом, а инструкции и положения конкретно детализируют и регламентируют порядок выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и являются собственно правилами пожарной безопасности для учреждения.

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности включают единые требования, предъявляемые к нормативным документам в области пожарной безопасности.

Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды:

- общеобъектовая инструкция - о мерах пожарной безопасности для учреждения;

- инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, видов работ;

- инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро -взрывоопасных работ в учреждении (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т. п.), выполняемых в т. ч. и сторонними организациями;

- положения об организации деятельности добровольных противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.

Инструкции разрабатываются лицами, ответственными за пожарную безопасность учреждения.

Разработка инструкций Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Содержание инструкций

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- общие положения, включающие правовые основания введения данного нормативного документа в учреждении и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими в учреждении. Порядок допуска работников учреждения к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения добровольных противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т. п.;

- порядок содержания территории, зданий, помещений, в т. ч. эвакуационных путей;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам;

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения;

- порядок осмотра и приведения в пожаро - взрывобезопасное состояние всех                   помещений предприятия;

- общий порядок действий при пожаре, обязанности и действия работников и администрации учреждения при пожаре, в т. ч.:

  - правила вызова пожарной охраны;

  - порядок аварийной остановки технологического оборудования;

  - порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

  - правила применения средств пожаротушения;

  - порядок эвакуации материальных ценностей.

Инструкции для выполнения временных взрывопожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т. п. работ (в т. ч. сторонними организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией учреждения.

Инспектор ОНД по г. Енисейску,

Енисейскому району и МО г. Лесосибирск

лейтенант внутренней службы                                                                             Кытманов И.С.