## Лист1
Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды на объектах теплоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за сентябрь 2022 года (микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, органические и неорганические вещества, сероводород, температура)
Сентябрь
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Ленина, 2 (Педколледж) | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4976 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 17±3
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,29±0,46
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,4±0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,0±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Ленина, 10 (Почта России) | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4975 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 16±3
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,83+0,37
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,29±0,07
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,0±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Горького, 58 А кв. 2 | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4974 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 20±4
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,58+0,52
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,35±0,09
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Горького, 60 А кв. 7 | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4973 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 21±4
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,5+0,5
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,32±0,08
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 8,1±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Промышленная, 20/12 (дет.сад) | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4972 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 20±4
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,81+0,56
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,034±0,012
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,37±0,09
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,8±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Вейнбаума, 52 (школа №9) | 2022-09-13 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4971 от 16.09.2022
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 21±4
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,81+0,56
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,035±0,012
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,35±0,09
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Ленина, 10 (Почта России) | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6601-001 от 20.09.2022
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Ленина, 2 (Педколледж) | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6602-001 от 20.09.2022
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Промышленная, 20/12 (дет.сад) | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6597-001 от 20.09.2022
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Вейнбаума, 52 (школа №9) | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6598-001 от 20.09.2022
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Горького, 60 А кв. 7 | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6599-001 от 20.09.2022
г. Енисейск | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Горького, 58 А кв. 2 | 2022-09-15 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | № 6600-001 от 20.09.2022